## Slide 1
电路A主要内容

## Slide 2
第1章 电路模型和电路定律
一、电路中的基本概念
电流、电压的参考方向可以分别任意指定，当电流与电压参考方向一致时，称为关联参考方向，否则为非关联参考方向。
二、功率的计算
关联参考方向时，二端网络的吸收功率表达式为p=ui; 非关联参考方向时，二端网络的吸收功率表达式为p=-ui;
功率p>0时，网络吸收功率；功率p<0时，网络产生（或发出）功率。

## Slide 3
四、基尔霍夫定律
三、元件约束―元件的伏安关系（特性）
关联参考方向时：
非关联参考方向时：
五、基尔霍夫定律及元件伏安关系的应用

## Slide 4
例
求电流 i
解
例
解
求电压 u

## Slide 5
例
求电压 U
解
4V
+
-
10A
U =?
2
+
-
3A
I

## Slide 6
第2章 电阻电路的等效变换
一、电路的等效化简（化为最简）
等效电路的端口伏安关系完全相同。
常见的等效变换：电阻串联、并联和串并联可简化成一个等效电阻；电源串联、并联和串并联可简化成一个等效电源。
无源二端网络
（包括含受控源电路）
电阻R
等效
有源二端网络
（包括含受控源电路）
戴维南电路或诺顿电路
等效

## Slide 7
二、电阻的串、并联等效变换
串联电阻分压公式
并联电导分流公式
电阻串联
电导并联
两个电阻并联
两个电阻并联分流公式

## Slide 8
三、电源的等效变换
1 电压源的串联
a + uSeq
- b
+ - + - - + + -
a + ueq
- b
+ -
iS1
iS2
iSk
2、电流源并联
iS

## Slide 9
+
_
uS
任意
元件
任意
元件
iS
推 广
+
_
uS
iS

## Slide 10
四、实际电源的等效变换
u = uS – Ri i
u = Ri’iS – Ri’i
iS = uS / Ri , Ri’ = Ri
i
+
_
uS
Ri
+
u
_
i
Ri’
+
u
_
iS

## Slide 11
五、含受控电源电路的等效变换
对于含受控电源的电路，在进行电路模型的等效变换（简化）时，将受控源看作独立源，但在变换过程中控制变量不能消失。
含受控源电路的等效变换另一个常用方法是列写端口的伏安关系，再根据伏安关系画出相应的最简等效电路。

## Slide 12
例
用等效化简法求电路中的电流I
60V
4
10
I
6
30V
_
+
+
_
40V
4
10
2A
I
6
30V
_
+
+
_
40V
10
4
10
2A
I
2A
6
30V
_
+
+
_

## Slide 13
例 求等效电阻 Rab
解：端口加电压 u ，则电流为i，列端口VCR：
+
u
-
i
a
b
消去u1:
总的来说，求二端网络的等效电阻，列出端口的VCR方程是最有效且较简单的方法。

## Slide 14
第3章 线性电路的一般分析方法
n个节点，b条支路的网络，有n-1个独立节点， b-(n-1)个网孔（独立回路）。最多可列写n-1个独立KCL方程，b-(n-1)个独立KVL方程
一、网孔分析法（直接列写方程）
选网孔为独立回路，并确定网孔电流及其绕行方向；
以网孔电流为未知量，用直接列写法列写其KVL方程；
求解上述方程，得到 l 个网孔电流；
求各支路电流；

## Slide 15
二、节点分析法（直接列写方程）
节点分析法的一般步骤：
(1)断开与电压源并联的电阻；短接与电流源串联的电阻
(2)选定参考节点，标定n-1个独立节点；
(3)对n-1个独立节点，用直接列写法列写以节点电压为未知量的节点方程；
(4)求解上述方程，得到n-1个节点电压；
(5)通过节点电压求各支路电流；
自电导 × 本节点的节点电压
+∑ (互电导 × 相邻节点的节点电压)
=流入本节点电流源电流的代数和。

## Slide 16
解:独立电流源处理
例 列写图示电路网孔方程
5Ω
+
5V
-
5Ω
+ 10V -
2Ω
1A
ix
3A
2
2A
+ u x -
5Ω
+
5V
-
5Ω
+ 10V -
2Ω
1A
ix
3A
2Ω
-10V+
+ux-

## Slide 17
5Ω
+
5V
-
5Ω
+ 10V -
2Ω
1A
ix
3A
2Ω
-10V+
+ux-
（1）设网孔电流方向i1 ，i2 ， i3，i4
i1
i2
i3
i4
(2)列方程
网孔1：
网孔2：
辅助方程
网孔3：
网孔4：

## Slide 18
2Ω
+
12V
-
6Ω
-
2u
+
4Ω
+
u
-
例 列网孔方程
i1
i2
（1）设网孔电流方向i1 ，i2
(2)列方程
辅助方程
用网孔电流表示控制量

## Slide 19
例 已知电路如图所示。试列写图示电路的节点方程。
解 首先将戴维南电路等效为诺顿电路
●
●
●
●
10
5
5
10
i
5V
ix
+
-
-
+
10V
20V
+
-
1
2
3
4
●
●
●
●
10
5
5
10
i
5V
ix
+
-
-
+
10V
2A

## Slide 20
1
2
3
4
节点1：un1=10V
节点2：-un1/5+(1/5+1/5)un2=-ix
节点3：-un1/10+(1/10+1/10)un3=2+ix
加上辅助方程 un2-un3=5
●
●
●
●
10
5
5
10
i
5V
ix
+
-
-
+
10V
2A

## Slide 21
（2）先把受控源当作独立源列方程；
（3）用节点电压表示控制量，得辅助方程。
列写电路的节点电压方程
例
iS1
R1
R3
R2
gmuR2
+
uR2
_
2
1
(1)选参考节点，
得节点电压如图

## Slide 22
第4章 电路定理
一、叠加定理的应用※
两种情况：1）具体电路，2）有黑匣子
3）求最大功率传输
二、戴维南定理及诺顿定理应用※
1）求有源二端电路的戴维南（诺顿）等效电路
2）求某一支路响应

## Slide 23
例： 用叠加原理计算图(a)电路所示中的电压u。
（1）16V电压源单独工作时，如图 (b)所示
解

## Slide 24
（2）2A电流源单独作用时，如图 (c)所示，改画成图(d)
（3）叠加：
u=u′+u″= 6+(-3)=3V

## Slide 25
例
电路如图，已知下列实验数据：
解
根据线性性
代入实验数据：
无源
线性
网络
uS
i
－
＋
iS

## Slide 26
例 求图示电路的戴维南等效电路。
a
b
+
–
10V
4
6
6
–
+
U2
4
+
–
U1
+
–
Uoc

## Slide 27
(1) 开路电压
Uoc = U1 + U2
= -104/(4+6)+10  6/(4+6)
= -4+6=2V
a
b
+
–
10V
4
6
6
–
+
U2
4
+
–
U1
+
–
Uoc
(2) 等效电阻 Ri
Ro=4//6+6//4=4.8
I
a
b
Uoc
+
–
Rx
Ro
Ro
a
b
4
6
6
4

## Slide 28
第6章一阶动态电路的分析
一、动态元件的VCR
惯性
记忆
储能
动态
电容元件
的特性

## Slide 29
惯性
记忆
储能
动态
电感元件
的特性

## Slide 30
二、一阶电路的零输入响应
一阶电路
描述电路的方程是一阶微分方程，电路中通常只包含一个独立动态元件。
零输入响应：电路外加激励为零，由初始储能所引起 的响应。
一阶电路零输入响应的一般公式
任意零输入响应
时间常数
初始值
RL电路： =L/R
RC电路： =RC
R是与动态元件相连接的
单口网络的等效电阻

## Slide 31
三、一阶电路的零状态响应
零状态响应：电路初始状态为零，仅由外激励所引起的响应。
一阶电路电容电压、电感电流零状态响应的一般公式
R是与动态元件相连接的单口网络的等效电阻
稳态值
RL电路： =L/R
RC电路： =RC
时间常数

## Slide 32
四、一阶电路的全响应
全响应：非零初始状态和外激励共同作用时的电路的响应。
全响应的有不同的分解方法
按响应的能量来源不同分：
        全响应=零输入响应+零状态响应
按电路的响应形式分：
        全响应=强制响应+固有（自然）响应
按电路的响应特性分：
        全响应=稳态响应+暂态响应

## Slide 33
五、三要素法
恒定激励下一阶电路的任意响应：
r(0+):响应的初始值;
r():响应的终值;
 :时间常数,=RC或=L/R;

## Slide 34
直流激励下三要素法求响应的步骤：
1.计算初始值r(0+)(换路前电路已稳定):
(2)由换路定则，确定uC(0+)和iL(0+)；
(3)画t=0+图，求响应初始值r(0+)：用数值为uC(0+)的电压源替代电容或用iL(0+) 的电流源替代电感，得直流电阻电路再计算r(0+);
(1)画t=0-图，求初始状态uC(0-)或iL(0-)；
换路定则uC(0+)=uC(0-),iL(0+)=iL(0-);

## Slide 35
2.计算稳态值r()(画t=图)
3.计算时间常数 (换路后令所有独立电源置0后的电路图)
先计算与动态元件连接的电阻单口网络的输出电阻Ro，然后用 =RoC或 =L/Ro计算时间常数。
4. 将r(0+),r()和  代入三要素公式得到恒定激励下一阶电路全响应的一般表达式：
电容→开路
电感→短路
直流电阻电路
确定稳态值r()
t=图

## Slide 36
六、阶跃信号、阶跃响应在一阶动态电路分析中的应用：
（1）将复杂信号用阶跃信号的线性组合表示
（2）当外加激励为阶梯信号、脉冲信号等复杂信号时，一阶电路瞬态过程(全响应)的计算可用阶跃响应方法简化。

## Slide 37
例 图所示电路原已稳定，t=0时开关K打开，试求 。
解:1)求初始值：
t<0时电路已稳定，则电感短路，有：
2)求稳态值：
时电路稳定，电感短路：
3) 求 值：
4V
-
+
t=0
0.2H
iL
3
1
5A

## Slide 38
例 已知在图所示的电路中，开关S动作前电路已稳定，求开关S动作后的iR(t)。
解：（1）求iR(0+)
t=0-时刻，电路处于稳定状态，电容相当于开路，有
由换路定则可得，t=0+时刻 ,有

## Slide 39
（2）求iR(∞)
t ∞时，电路达到稳态，则电容相当于开路，有
（3）求时间常数τ
动态元件所接电阻网络如图所示：
将三要素代入公式，可得

## Slide 40
5-36 题图5-36(a)电路中，已知 ，其 波形
如图(b)所示，试求 。
+
-
1H
1
2 4 5
2
1
1) 求零输入响应：
由换路定则可知：
2) 求零状态响应：
当 时，
当 时，

## Slide 41
3) 求全响应：

## Slide 42
第8章正弦稳态电路的分析
一.正弦量表示，相位差，有效值
函数式表示：
ω——角频率；rad/s
——初相位。|  |
三要素
Fm——振幅；(一定大于零)
二.正弦量的相量表示
其中：

## Slide 43
三、元件的VCR及阻抗－关联参考方向
元件 | 时域表示 | 相量形式 | 阻抗
电容
电感
电阻

## Slide 44
四、阻抗与导纳
其中，X=0，网络呈阻性； X>0，网络呈感性； X<0，网络呈容性。

## Slide 45
正弦稳态的无源二端网络推广到相量模型后，所有的元件都用阻抗表示，则可以通过阻抗的串并联计算其等效阻抗或导纳。
阻抗串联：
分压公式：
阻抗并联：
分流公式：

## Slide 46
五、正弦稳态电路的分析——相量法
1、 画电路的相量模型
2、由相量模型，根据KCL、KVL和元件VCR相量形式，及前面所学的等效变换分析方法，网孔法，节点法，网络定理等求解响应的相量表达式。
3、写出相应的时间表达式。

## Slide 47
六、正弦稳态电路的功率
若二端网络端口电压电流为关联参考方向，且有 ：
平均功率(有功功率)：
无功功率：
视在功率：
功率因数：
复功率：

## Slide 48
七、正弦稳态电路的最大功率传输－共轭匹配
当 ,即XL=-Xo，RL=Ro时，有最大功率：

## Slide 49
例 求图(a)网络在=1rad/s时的等效阻抗和等效电路。
解： =1rad/s时
L=1H
R=1
C=0.5F
a
b
(a)
等效电路如图(c)所示

## Slide 50
例
用叠加定理计算电流
解
Z2
Z1
Z3
+
-
Z2
Z1
Z3

## Slide 51
Z2
Z1
Z3
+
-
Z2
Z1
Z3
+
-

## Slide 52
例 (2)已知关联参考方向下的无源二端网络的端口电压u(t)和电流i(t)分别为 和
，试求各种情况下的P、Q和S。
解：先将各量写成相量形式：
另解：

## Slide 53
例 电路相量模型如图，端口电压的有效值U=100V.试求该网络的P、Q、S、pf。
解:设端口电压相量为：
网络的等效阻抗：
16
j16
-j14
+
-
I
.

## Slide 54
因此
故：
所以
（导前）
16
j16
-j14
+
-
I
.

## Slide 55
例 正弦稳态电路如题图所示，若 可变，试问
为何值时可获得最大功率？最大功率 为多少？
-
+
解：1) 求开路电压 ：
2) 求等效阻抗 ：
3)当 时，最大功率为：

## Slide 56
对称三相电路特点
Y：1、线电流等于相电流；2、线电压大小为相电压的 倍，相位上相应的线电压超前相应的相电压30度。
：1、线电压等于相电压；2、线电流大小为的 倍， 相位上相应的线电流滞后相应的相电相电流流30度。
三相功率为：
第9章 三相电路
注意：线电压，相电压，线电流，相电流的相量，
有效值，瞬时值的表示不能混淆

## Slide 57
(1)将所有三相电源、负载都等效为Y—Y接电路；
(2)连接负载和电源中点，中线上若有阻抗可不计；
(3)画出单相计算电路，求出一相的电压、电流：
(4)根据接、Y接时线与相之间的关系，求出原电路的电流电压。
(5) 由对称性，得出其它两相的电压、电流。
对称三相电路的一般计算方法:
一相电路中的电压为Y接时的相电压。
一相电路中的电流为线电流。

## Slide 58
例
对称三相电源线电压为380V，Z=6.4+j4.8，
Zl =3+j4。
求负载 Z 的相、线电压和电流。
解
画出一相计算图
+
–
+
–
+
–
Z
Z
A
C
B
Zl
Zl
Zl
Z
N
N′
A′
C′
B′
Z
Zl
A′
+
–
A
N
N′

## Slide 59
Z
Zl
A′
+
–
A
N
N′

## Slide 60
第10章 含耦合电感和变压器的电路分析
3.空芯变压器电路的分析方法：去耦等效法
例10-5方法二
1.耦合电感的VCR及其运用；
2.耦合电感三端连接的去耦等效(图10-11)；
１、若耦合电感端口的电压、电流为关联参考方向时，自感电压取正号，否则取负号；
２、当耦合电感端电压的正极性端与另一线圈的电流流入端为同名端时，互感电压取正号，否则取负号。

## Slide 61
7.全耦合变压器的等效电路模型
6.含理想变压器电路的分析方法
1）直接法
（初次级线圈在
同一连通回路）
直接利用理想变压器的伏安关系列方程求解；
2）利用理想变压器的电压变换、电流变换及阻抗变换特性求解。（初次级线圈在不同连通回路）
5. 理想变压器的作用
（1）以n倍关系变换电压、电流
（2）以n2倍关系变换阻抗(对应RLC元件参数)
１、初次级电压正极指向同名端，取正号，否则取负号；
2、初次级电流流入同名端，取负号，否则取正号；

## Slide 62
例 写出图示耦合电感的伏安关系。
+
-
-


+
例 试求题图中的电压 。
+
-
+
-



## Slide 63
例 题图所示电路中，试求当 为多大时可获得最大功率，以及它获得的最大功率为多少？
a
b
.
.
解：去耦等效后的电路如图：
（1）求 以左的等效阻抗 ：
故， 时，可获得最大功率。
（2）求 以左的开路电压 ：

## Slide 64
解：将次级的电阻搬移到初级后的电路如图：
例 题图所示电路中，已知 ，试求电流相量 。



## Slide 65
R
RC低通滤波网络
截止角频率
通频带
转移电压比
RC高通滤波网络
截止角频率
通频带
转移电压比
R
第11章电路的频率特性

## Slide 66
RLC串联电路
GCL并联电路
谐振特点
谐振频率

## Slide 67
RLC串联电路
GCL并联电路
谐振特点
×
×

## Slide 68
Q 越高，带宽越窄，曲线越尖锐，对信号的选择性越好。
实际并联谐振
等效
实际并联谐振：将其转化为理想并联谐振下的等效电路。
电路发生谐振 (哪儿发生谐振，哪儿电压、电流同相)

## Slide 69
例 RLC串联谐振电路中,已知R=10Ω，L=4mH，C=0.001μF， 。求:电路的ω0、UC0、UL0、Q、BW及I0
解：电压源的有效值：US=100V

## Slide 70
解：
10k
10H
40pF
例如图示正弦稳态电路，已知IS=3mA，当电路对电源频率谐振时，试求：（1）电流IR0；（2）IC0；（3）品质因数Q；（4）通频带BW。
IR0=IS=3 mA
IC0=Q IS=60mA

## Slide 71
例 uS(t)=5+10cos(10t)+15cos(30t)伏， R1= R2=5，L1 =0.4H， L2 =0.05H，C=0.025F，求 u(t) 。
解：用叠加定理求解：
C
L1
R2
L2
R1
5V单独作用时，电感视为短路
uS2(t)=10cos(10t)单独作用时
得： u1(t)=0
L1 ,C对电源uS2(t)发生并联谐振，电抗支路视为开路，
u2(t)= 0.5uS2(t)=5cos(10t)V

## Slide 72
uS3(t)=15cos(30t) 单独作用时
电抗支路对电源uS3(t)发生串联谐振，u3(t)= 0
u(t)=u1 (t)+ u2(t)+u3(t)=5cos(10t)V

## Slide 73
第12章二端口网络
参数 自变量 参数方程
Z参数
Y参数
双
口
＋
－
＋
－

## Slide 74
求双口网络参数的方法
1.直接应用定义；
2.列写网络方程(节点方程、网孔方程)，消去方程中的非端口变量得到网络的参数方程，其系数即为网络参数;
3.对线性无源不含受控源的两端口网络，有 和 ；对对称网络，有 和 。

## Slide 75
例
求图示两端口的Z参数。
Zb
Za
Zc
+

+

解法1 用Z参数定义求
解法2 利用Z参数方 程求解
列KVL方程：

## Slide 76
例
解：列Y参数方程求解
直接列KCL方程
求两端口的Y参数。
jL
+

+

R

## Slide 77
课后所布置作业同样认真复习